**Опросный лист по комплексным проектам внедрения ИБП UPO RUCELF**

Если у вас есть запрос на внедрения Источника Бесперебойного Питания, для формирования комплексного предложения нужно получить ответы на этот перечень вопросов:

1. **Объект**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Конечный заказчик |       |
| 1.2 Адрес объекта |       |
| 1.3 Контактное лицо |       |
| 1.4 Сроки реализации проекта и требующиеся сроки поставки |       |
| 1.5 Текущая стадия проекта (сбор предложений, согласование ТЗ, Проектирование, выбор подрядчика или поставщика) |       |
| 1.6 Ограничения по объекту если есть (взрывоопасное, пищевое производство, банковское или IT оборудование) |       |

1. **Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 Если есть техническое задание прикрепите его |       |

1. **Проект**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 Если есть ппроектная документация, то прикрепите ее |       |

1. **Если проектной документации информации нет, тогда нужно следующее**

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1 Нужно заполнить опросный лист на ИБП |       |
| 4.2 План помещения, где планируется установить ИБП и прилегающих помещений с актуальным расположением текущего оборудования и планируемым расположением ИБП и шкафов Аккумуляторных батарей |       |
| 4.3 Наличие вентиляции, чиллеров и кондиционирования, которые могут обеспечить температурный режим в помещении |       |
| 4.4 Однолинейная схема начиная от ввода электроснабжения до защищаемой нагрузки  |       |
| 4.5 Режимы работы защищаемой нагрузки опишите в свободной форме |       |